| Тульская область |  |
| --- | --- |
| муниципальное образование город Щекино Щекинского района |  |
| СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ |  |
| РЕШЕНИЕ |  |
| 5 мая 2016 года | № 23-90 |

О внесении изменений в решение Собрания депутатов МО г. Щекино Щекинского района от 15 апреля 2015 года № 10-41 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Щекино Щекинского района на 2014-2025 годы»

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления правительства РФ от 14 июня 2013г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устава МО г. Щекино Щекинского района, Собрание депутатов муниципального образования город Щекино Щекинского района,

РЕШИЛО:

- Внести в решение Собрания депутатов МО г. Щекино Щекинского района от 15 апреля 2015 года № 10-41 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Щекино Щекинского района на 2014-2025 годы» следующие изменения:

1. часть 2:

- п.п. 2.3 Приложения к решению изложить в новой редакции: «Теплоснабжение жилищно-коммунальной многоквартирной жилой застройки и общественных зданий муниципального образования осуществляется от котельных и  бойлерных.

Тепло от котельных, в основном, подается на отопление. Только от нескольких котельных тепло поступает как на отопление, так и на горячее водоснабжение. В домах, оборудованных ваннами, горячая вода готовится в газовых водонагревателях.

Оснащенность общедомовыми приборами учета тепловой энергии составляет в жилищном фонде 23ед. (2,8%) из 824, поквартирными 0% из 4543, хозяйствующих субъектов 10%.

Собственник объектов теплоснабжения – ОАО «ЩЖКХ».

Таблица 2.3.1.

Характеристика котельных г.Щекино

| Номер котельной, подключенные объекты | Местоположение | Объем зданий, м3 | Подключенные нагрузки (при t -27оС), Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  | отопление | Горячее водоснабжение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МО г. Щекино |  |  |  |  |  |
| КОТЕЛЬНАЯ №1 | (КПД 80,0%) | 92627,43 | 1,9223 | 1,9223 | 0 |
| Жилой фонд | В районе ул. Школьная | 85031 | 1,772 | 1,772 | 0 |
| Прочие объекты |  | 7596,43 | 0,1503 | 0,1503 | 0 |
| КОТЕЛЬНАЯ №2 | (КПД 72,68%) | 162007,49 | 3,2088 | 3,2088 | 0 |
| Жилой фонд | Ул. Революции - ул. Пионерская | 158452 | 3,136 | 3,136 | 0 |
| Прочие объекты |  | 3555,49 | 0,0728 | 0,0728 | 0 |
| КОТЕЛЬНАЯ №3 | (КПД 73,7%) | 134925,42 | 2,6204 | 2,6204 | 0 |
| Жилой фонд | Ул. Ленина–Новая Шахтерская | 103037 | 2,0163 | 2,0163 | 0 |
| Прочие объекты |  | 31888,42 | 0,6041 | 0,6041 | 0 |
| КОТЕЛЬНАЯ №4 | (КПД 80,0%) | 175782 | 3,5626 | 3,5626 | 0 |
| Жилой фонд | Ул. Шахтерская-Шамшиковой | 114111 | 2,1905 | 2,1905 | 0 |
| Прочие объекты |  | 61671 | 1,3721 | 1,3721 | 0 |
| КОТЕЛЬНАЯ №5 | (КПД 80,0%) | 191492,54 | 3,5215 | 3,5215 | 0 |
| Жилой фонд | Ул. Пионерская – Южная-Школьная | 139055 | 2,5792 | 2,5792 | 0 |
| Прочие объекты |  | 52437,54 | 0,9423 | 0,9423 | 0 |
| КОТЕЛЬНАЯ №6 | (КПД 80,0%) | 294441,73 | 5,7884 | 5,5404 | 0,248 |
| Жилой фонд | Ул. Победы, Колоскова, Ленина | 23,7887 | 4,7546 | 4,5066 | 0,248 |
| Прочие объекты |  | 56554,73 | 1,0338 | 1,0338 | 0 |
| КОТЕЛЬНАЯ №7 | (КПД 72,04%) | 33467 | 0,8203 | 0,8203 | 0 |
| Жилой фонд | Ул. Промышленная | 30853 | 0,7522 | 0,7522 | 0 |
| Прочие объекты |  | 2614 | 0,0681 | 0,0681 | 0 |
| КОТЕЛЬНАЯ №8 | (КПД 77,15%) | 26953 | 0,7043 | 0,7043 |  |
| Жилой фонд | Ул. Заводская, Советская, Учебная | 13698 | 0,2934 | 0,2934 |  |
| Прочие объекты |  | 13255 | 0,4109 | 0,4109 |  |
| КОТЕЛЬНАЯ №9 | (КПД 80,0%) | 48264,54 | 2,0737 | 0,9518 | 1,1219 |
| Жилой фонд | Ул. Пионерская, Заводская | 25384 | 1,5283 | 0,5084 | 1,0199 |
| Прочие объекты |  | 22880,54 | 0,5454 | 0,4434 | 0,102 |
| КОТЕЛЬНАЯ №10 | (КПД 74,1%) | 85503,03 | 1,8666 | 1,7164 | 0,1502 |
| Жилой фонд | Ул. Пионерская, Советская, Ленина | 2365,62 | 0,0573 | 0,0573 | 0 |
| Прочие объекты |  | 83137,41 | 1,8093 | 1,6591 | 0,1502 |
| КОТЕЛЬНАЯ №11 | (КПД 80,0%) | 65866 | 1,4797 | 1,4797 |  |
| Жилой фонд | Ул. Поселковая | 64399 | 1,4494 | 1,4494 | 0 |
| Прочие объекты |  | 1467 | 0,0303 | 0,0303 | 0 |
| КОТЕЛЬНАЯ №12 | (КПД 82,127%) | 32231 | 0,7266 | 0,7266 |  |
| Жилой фонд | Ул. Путевая | 25736 | 0,589 | 0,589 | 0 |
| Прочие объекты |  | 6495 | 0,1376 | 0,1376 | 0 |
| КОТЕЛЬНАЯ №14 | (КПД 70,0%) | 83214,7 | 1,50694 | 1,4948 | 0,1366 |
| Жилой фонд | Ул. Пионерская, Советская | 46898 | 0,7878 | 0,7878 | 0 |
| Прочие объекты |  | 36316,7 | 0,71914 | 0,707 | 0,1366 |
| КОТЕЛЬНАЯ №16 | (КПД 80,0%) | 121124,05 | 2,53297 | 2,53297 | 0 |
| Жилой фонд | Ул. Ленина, Ясная, Советская | 121036 | 2,3266 | 2,3266 | 0 |
| Прочие объекты |  | 10088,05 | 0,20637 | 0,20637 | 0 |
| КОТЕЛЬНАЯ №18 | (КПД 75,72%) | 68690 | 1,3717 | 1,2654 | 0,1063 |
| Прочие объекты | Ул. Болдина, Луговая | 68690 | 1,3717 | 1,2654 | 0,1063 |
| КОТЕЛЬНАЯ №21 | (КПД 91,44%) | 443902,72 | 8,6404 | 8,4084 | 0,232 |
| Жилой фонд | Ул. Молодежная, Спортивная, Зеленая Лукашина, | 412906 | 7,9951 | 7,8011 | 0,194 |
| Прочие объекты |  | 30996,72 | 0,6453 | 0,6073 | 0,038 |
| КОТЕЛЬНАЯ №23 | (КПД 70,0%) | 66336,09 | 1,2881 | 1,2881 | 0 |
| Жилой фонд | Ул. Л.Толстого, Советская, Свободы, | 37318 | 0,7651 | 0,7651 | 0 |
| Прочие объекты |  | 29018,09 | 0,523 | 0,523 | 0 |
| КОТЕЛЬНАЯ №24 | (КПД 90,8%) | 188887 | 4,2712 | 3,5504 | 0,7208 |
| Жилой фонд | Ул. Ремонтников, Стволовая, Южная, Революции, Пионерская | 134489 | 3,1474 | 2,506 | 0,6414 |
| Прочие объекты |  | 54398 | 1,1238 | 1,0444 | 0,0794 |
| КОТЕЛЬНАЯ №25 | (КПД 72,0%) | 458731 | 8,8439 | 8,5244 | 0,3195 |
| Жилой фонд | Ул.Советская,Ленина,Пролетарская, Ясная, | 338841 | 6,5198 | 6,2804 | 0,2394 |
| Прочие объекты |  | 119890 | 2,3241 | 2,244 | 0,0801 |
| КОТЕЛЬНАЯ №27 | (КПД 70,0%) | 374217,48 | 7,4569 | 6,7776 | 0,6793 |
| Жилой фонд | Ул. Мира, Юбилейная | 260901 | 4,9798 | 4,8084 | 0,1714 |
| Прочие объекты |  | 113316,48 | 2,4771 | 1,9692 | 0,5079 |
| КОТЕЛЬНАЯ №28 | (КПД 72,0%) | 180593 | 3,8471 | 3,3509 | 0,4962 |
| Жилой фонд | Ул. Мира | 161145 | 3,4458 | 2,9687 | 0,4771 |
| Прочие объекты |  | 19448 | 0,4013 | 0,3822 | 0,0191 |
| КОТЕЛЬНАЯ №29 | (КПД 70,0%) | 54650 | 0,994 | 0,994 | 0 |
| Жилой фонд | Ул. Декабристов, 3-ий проезд | 26757 | 0,5029 | 0,5029 | 0 |
| Прочие объекты |  | 27893 | 0,4911 | 0,4911 | 0 |
| Бойлерная №4 |  | - | 1,5276 | - | 1,5276 |
| Жилой фонд | Ул. Емельянова, Юбилейная |  | 1,5094 |  | 1,5094 |
| Прочие объекты |  | - | 0,0182 | - | 0,0182 |

Теплосети проложены как в надземном, так и в подземном исполнении. Часть теплосетей имеет большой срок эксплуатации и требует их реконструкции.

Проектное решение теплоснабжения проектируемой жилой застройки предусматривается от поквартирных источников тепла, что позволит снизить потери тепла при транспортировке и расход энергоресурсов.

Динамика тарифов на тепловую энергию за 2010-2016 годы

Таблица 2.3.2

| Тариф на тепловую энергию | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2014 | с 01.06.2014 | с 1.01.2015 | с01.07.2015 | с 01.01.16 | с 01.07.2016 |
| ОАО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» руб./Гкал (без НДС) | 1820,98 | 1786,6 | 1833,47 | 1896,64 | 1 896,64 | 1952,23 |

Размер прогнозных тарифов в сфере теплоснабжения на 2013-2028 годы получен с учетом принятых в расчетах индексов-дефляторов изменения цен по видам экономической деятельности, установленных Минэкономразвития России и экономии за счет реализации рекомендуемых схемой теплоснабжения городаЩекино мероприятий (2.3.3.).

Таблица 2.3.3.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 135 111 | 149 974 | 167 221 | 180 766 | 194 684 | 208 312 | 284 602 | 299 686 | 314 670 | 330 403 | 366 196 | 384 506 | 391 812 | 399 256 | 406 842 |
| 2 | Затраты на покупное тепло | тыс. руб. | 68 374 | 75 895 | 84 623 | 91 478 | 98 521 | 105 418 | 87 353 | 91 982 | 96 581 | 101 410 | 111 217 | 116 778 | 118 996 | 121 257 | 123 561 |
| 3 | Вода и стоки на технологические цели | тыс. руб. | 9 720 | 10 245 | 10 747 | 11 327 | 11 927 | 12 536 | 13 125 | 13 689 | 14 196 | 14 721 | 15 830 | 16 416 | 16 843 | 17 281 | 17 730 |
| 4. | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 7 388 | 7 787 | 8 168 | 8 609 | 9 065 | 9 528 | 9 976 | 10 405 | 10 790 | 11 189 | 12 032 | 12 477 | 12 802 | 13 135 | 13 476 |
| 5. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 2 232 | 2 353 | 2 468 | 2 601 | 2 739 | 2 879 | 3 014 | 3 144 | 3 260 | 3 381 | 3 635 | 3 770 | 3 868 | 3 968 | 4 072 |
| 6. | Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | тыс. руб. | 119 745 | 131 242 | 143 818 | 161 789 | 182 744 | 204 016 | 322 367 | 352 435 | 376 279 | 417 212 | 499 892 | 543 540 | 582 824 | 623 130 | 664 483 |
| 7. | Цеховые расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1 980 | 2 087 | 2 189 | 2 307 | 2 430 | 2 554 | 2 674 | 2 789 | 2 892 | 2 999 | 3 225 | 3 344 | 3 431 | 3 520 | 3 612 |
| 9. | Покупная электроэнергия | тыс. руб. | 29 290 | 32 512 | 36 251 | 39 187 | 42 205 | 45 159 | 62 464 | 65 775 | 69 063 | 72 517 | 84 747 | 88 984 | 90 675 | 92 397 | 94 153 |
| 10. | Итого производственные расходы | тыс. руб. | 373 840 | 412 094 | 455 485 | 498 064 | 544 317 | 590 402 | 785 574 | 839 904 | 887 731 | 953 831 | 1 096 774 | 1 169 815 | 1 221 251 | 1 273 945 | 1 327 929 |
| 11. | Прибыль | тыс. руб. | 1 004 | 1 058 | 1 110 | 1 170 | 1 232 | 1 295 | 1 356 | 1 414 | 1 467 | 1 521 | 1 636 | 1 696 | 1 740 | 1 785 | 1 832 |
| 12. | НВВ | тыс. руб. | 374 845 | 413 152 | 456 595 | 499 234 | 545 549 | 591 697 | 786 930 | 841 318 | 889 198 | 955 352 | 1 098 410 | 1 171 511 | 1 222 991 | 1 275 730 | 1 329 761 |
| 13. | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 309 | 309 | 309 | 309 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 |
| 14. | Средний одноставочный тариф для потребителей | руб/Гкал | 1543,20 | 1700,91 | 1879,76 | 2055,30 | 2245,97 | 2435,96 | 2546,70 | 2721,13 | 2875,99 | 3089,95 | 3493,89 | 3726,42 | 3890,17 | 4057,92 | 4229,79 |
| 15. | Рост тарифа | % |  | 10,22% | 10,51% | 9,34% | 9,28% | 8,46% | 4,55% | 6,85% | 5,69% | 7,44% | 6,82% | 6,66% | 4,39% | 4,31% | 4,24% |

- п.п. 2.4 изложить в новой редакции: «Газоснабжение осуществляется природным газом от существующей инфраструктуры газового хозяйства треста «Щекиномежрайгаз» ОАО «Тулаоблгаз». Газ используется для хозяйственно-бытовых нужд населения, отопления индивидуальных жилых домов, технологических нужд промышленных предприятий.

Основным источником газа на территории города является две газораспределительные станции: Щекино-1, Щекино-2.  К ним подведен газопровод-отвод высокого давления от магистрального газопровода Ставрополь-Москва I.

Распределение газа осуществляется по двухступенчатой схеме: по газопроводу среднего давления от ГРС до квартальных ГРП и по газопроводам низкого давления от ГРП до потребителей.

Всего на территории муниципального образования размещено ГРП, ЩРП – 53 шт.

Протяженность газопроводов составляет всего 381,12 км, в том числе: высокого давления -35,29 км, среднего давления 60,66 км, низкого давления 285,17 км.

Оснащенность индивидуальными и общедомовыми приборами учета жилищного фонда составляет 0%, потребность в установке -4543 квартирных, 906 общедомовых.

При всех видах хозяйственной деятельности на территории муниципального образования расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметров трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии со СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

- п.п. 2.5. Приложения к решению изложить в новой редакции: «Электроснабжение территории муниципального образования обеспечивается ОАО «ТЭК», сетевыми организациями являются ПО «Тульские электрические сети» филиала «Тулэнерго» и ОАО «Щёкинскаягорэлектросеть»

Основными источниками потребителей электроэнергии являются подстанции ПС 110/35/6 кВ «Ломинцево» с установленной мощностью 2х16 МВА, ПС  «Ясенки» с установленной мощностью 2х25 МВА., ПС -35/6 кВ «РТО».

На территории муниципального образования размещаются подстанции 35-100 кВ, не принадлежащие филиалу «Тулэнерго» ПС 35/6 кВ  «Упа», установленной мощностью 2х5,6 МВА, ПС 110/6 кВ «Восточная» установленной мощностью 2х60 МВА, ПС «Воздремо», установленной мощностью 2х5,6 МВА, ПС 110/6 «Капролактам», установленной мощностью 2х63 МВА – владелец ОАО «Щекиноазот».

Количество трансформаторных подстанций на территории муниципального образования составляет 79 шт.

Общая протяженность линий электропередачи 6 кВ, 0,4 кВ составляет 559,23 км, в том числе кабельных 353,025 км, воздушных 206,2 км.

Таблица 2.5.1

Список действующих трансформаторных подстанций  на территории МО г.Щекино

| № п/п | тип ТП. диспетчерское наименование | Мощность установленных трансформаторов тока (кВа) | Напряжение (кВ) | Источник, питания | В чьей эксплуат. находится | Адрес расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-1 | 400, 630 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | ул. Советская, 29 |
| 2 | ТП-3 | 560, 320 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Советская, 18 |
| 3 | ТП-7 | 400 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | улИндустриальая, 15 |
| 4 | ТП-9 | 630.630 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Ясная, 2 |
| 5 | РП-14 | 320 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | ЦРБ (у входа) |
| 6 | РП-12 | 60 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | 4-й подъем |
| 7 | РП-3 |  | 6 | п/ст 378 Гагаринская | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Спортивная, 9 |
| 8 | ТП-14 | 320 | 6 | п/ст 378 Гагаринская | ОАО «ЩГЭС» | ул. Емельянова, 3 |
| 9 | КТП-15 | 320 | 6 | п/ст 378 Гагаринская | ОАО «ЩГЭС» | ул Железнодорожная, 1 |
| 10 | ТП-16 | 630 | 6 | п/ст 378 Гагаринская | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Спортивная, 5 |
| 11 | КТП-17 | 630 | 6 | п/ст 86 Малахово | ОАО «ЩГЭС» | Д. Тросна. улТроснянская |
| 12 | ТП-18 | 180 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Ст. Колпна, водозабор |
| 13 | ТП-цех31 | 630, 1000 | в | п/ст 378 Гагаринская | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Зеленая, 6 |
| 14 | ТП-22 | 250 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | ул Микшерская.7 |
| 15 | РП-4 |  | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Шачта 7 |
| 16 | ТП-24 | 400 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | ЧЛ V 14 IKHR 1 .' |
| 17 | КТП-25 | 320, 250 | е | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | у л Стахановская.15 |
| 18 | КТП-25 А | 320, 250 | в | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» |  |
| 19 | ТП-26 | 630 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Ленина, 53 |
| 20 | ТП-28 | 400, 180 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Ленина, 57 |
| 21 | ТП-29 | 180, 180 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Ленина, 60 |
| 22 | ТП-30 | 200 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Советская, 1 |
| 23 | ТП-31 | 630, 1000 | 6 | п/ст 378 Гагаринская | ОАО «ЩГЭС» | Фекальная насосная |
| 24 | ТП-32 | 400 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Зеленая, 6 |
| 25 | КТП-ЗЗ | 400 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Строителей, 1 |
| 26 | П1-34 | 400, 250 | 6 | п/ст 378 Гагаринская | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Ленина, 25 |
| 27 | II1-35 | 630, 630 | 6 | п/ст 86 Малахово | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Лукашина, 10 |
| 28 | TI1-36 | 250, 4 | 6 | п/ст 86 Малахово | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Емельянова, 20 |
| 29 | 111-37 | 400, 400 | 6 | п/ст 86 Малахово | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Лукашина, 8в |
| 30 | ТП-38 | 250 | 6 |  | ОАО «ЩГЭС» | улЛукашина, 4а |
| 31 | ГП-39 | 320, 400 | 6 | п/ст 86 Малахово | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Победы, 18 |
| 32 | ГП-39-а" | 400, 25 | 6 | п/ст 86 Малахово | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Емельянова, 8 |
| 33 | ТП-40 | 250, 250 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Емельянова, 8 |
| 34 | ТП-41 | 250, 400 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Пионерская, 3 |
| 35 | ТП-42 | 320 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Советская, 40 |
| 36 | ТП-43 | 320, 16 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Территория завода «Кислотоупор» |
| 37 | ТП-44 | 630, 630 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Территория а/к 1810 |
| 38 | ТП-45 | 400, 400 | 6 | п/ст 86 Малахово | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Советская, 29 |
| 39 | ТП-46 | 630, 400 | 6 | п/ст- 86 Малахово | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Мира, 26 |
| 40 | ТП-47 | 400, 400 | 6 | п/ст 86 Малахово | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Юбилейная, 13 |
| 41 | ТП-48 | 160, 250 | 6 | п/ст 86 Малахово | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Юбилейная, 3 |
| 42 | ТП-49 | 250 | 6 | п/ст 86 Малахово | ОАО "ЩГЭС" | Детская больница |
| 43 | ТП-50 | 180 | 6 | п/ст 378 Гагаринская | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Свобода, 10 |
| 44 | ТП-51 | 400 | 6 | п/ст 88 Ясеики | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Заводская, 3 |
| 45 | РП-5 |  | 6 | п/ст 86 Малахово | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Юбилейная, 10 |
| 46 | ТП-53 | 400 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Л. Толстого, 68 |
| 47 | ТП-54 | 400 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Революции, 26 |
| 48 | ТП-55 | 180 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Революции, 75 |
| 49 | ТП-56 | 320, 180 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Пионерская, 13 |
| 50 | ТП-57 | 400 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Шамшиковой, 2 |
| 51 | ТП-58 | 250, 250 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Пионерская, 27 |
| 52 | ТП-59 | 320, 400 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Горбольница №1 |
| 53 | ТП-60 | 300 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Ленина,11 |
| 54 | ТП-61 | 630, 400 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Ленина,22 |
| 55 | ТП-62 | 630 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Школьная, 39 |
| 56 | ТП-63 | 400 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | П. Финский, 4й Поселковый пр., 2 |
| 57 | КТП-64 | 400 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Локомотивная, 2 |
| 58 | ТП-65 | 315 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Базовая, 5 |
| 59 | ТП-68 | 400 | 6 | «Сельэлектро» | ОАО "ЩГЭС" | П. Шахты-7 (ДРСУ) |
| 60 | КТП-72 | 180 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Ст. Колпна |
| 61 | КТП-81 | 250 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Ул.Шахтостроительная, 11 |
| 62 | РП-11 | 400, 400 | 6 | п/ст 378 Гагаринская | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Емельянова, районная котельная |
| 63 | КТП-90 | 250 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Угольная, 8 |
| 64 | ТП-92 | 630, 400 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Победа, 20 |
| 65 | ТП-94 | 100 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Д. Подиваньково (очистные сооруж.) |
| 66 | ТП-97 |  | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Мира, 17 |
| 67 | КТП-98 | 630, 630 | 6 | п/ст 86 Малахово | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Советская, 32 |
| 68 | РП-13 |  | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Гагарина, 4 |
| 69 | ТП-129 | 630, 630 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Ясенковскийпр, 4 |
| 70 | ТП-130 | 320, 630 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Гагарина, 14 |
| 71 | ТП-131 | 400 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Ленина, 7 |
| 72 | КТП-135 | 560 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Гагарина, 14 |
| 73 | ТП-137 | 400 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО «ЩГЭС» | Ул. Нагорная, 4 |
| 74 | КТП-138 | 400 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Энергетиков, 13 |
| 75 | КТП-147 | 400, 320 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Декабристов, скорая помощь |
| 76 | КТП-159 | 400 | 6 | п/ст 378 Гагаринская | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Бытовая |
| 77 | ТП-200 | 315 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Территория ВОС |
| 78 | ТП-213 | 1000, 1000 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Подиваньково КНС |
| 79 | РП-8 | 100 | 6 | п/ст 88 Ясенки | ОАО "ЩГЭС" | Ул. Промышленная |

Оснащенность общедомовыми приборами учета в городе составляет 1,6 % (14 домов из 891); оснащенность хозяйствующих субъектов приборами учета электрической энергии – 98%.

Тарифы ОАО «Тулэнерго» на электрическую энергию и технологическое присоединение едины для всех муниципальных образований Щекинского района.

2. часть 3:

- п.п. 3.1. изложить в новой редакции: «3.1. Количественное определение перспективных показателей развития города Щекино

За последние 10 лет количество населения города снизилось на 10%.

Прогнозируемое количество населения на 2025 г. составит 50,9 тыс. чел.

- на 2020 г.-54,9 тыс. чел.

По данным на 31.12.2013г. в городе Щекино общая площадь аварийного жилищного фонда - 1,6 тыс. м2, общая площадь ветхого жилищного фонда - 47,0 тыс. м2.

Таблица 3.1.1.

Динамика численности населения г.Щекино за предыдущие годы

| Годы | Постоян-ное население на начало года, тыс. чел. | Постоян-ное население на конец года, тыс. чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 9 |
| 1997 | 66.1 | 65.3 |
| 1998 | 65.3 | 65.1 |
| 1999 | 65.1 | 64.4 |
| 2000 | 64.3 | 63.5 |
| 2001 | 63.5 | 62.5 |
| 2002 | 62.1 | 61.4 |
| 2003 | 61.4 | 60.8 |
| 2004 | 60.8 | 60.7 |
| 2005 | 60.7 | 60,4 |
| 2006 | 60.4 | 59.9 |
| 2007 | 59.9 | 59.7 |
| 2008 | 59,7 | 59,7 |
| 2009 | 59,7 | 59,6 |
| 2010 | 59,6 | 58,7 |
| 2011 | 58,7 | 58,1 |
| 2012 | 58,1 | 58,05 |
| 2013 | 58,05 | 58,5 |
| 2014 | 58,5 | 58,5 |
| 2015 | 58,5 | 58,4 |

Средняя обеспеченность общей площадью составляет 22,16 м2 на 1 постоянного жителя.

Ведётся целенаправленная работа по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» и областной целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда в Тульской области на 2002-2010 г.г.» период действия которой продлен,долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Тульской области на 2009-2016 годы".

Реализуются подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» и «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».

Органами местного самоуправления сформированы на территории города свободные площадки для размещения жилищного строительства:

- участок 7035 кв. м, ул. Молодежная, в районе д., 28;

- участок 1400 кв. м, ул. Советско-Чехословацкой дружбы, в 5 м восточнее д.15.

В качестве резервного участка для перспективного жилищного строительства органами местного самоуправления рассматривается участок по ул. Стадионная д. 7, 7а.

При модернизации технологических процессов, сокращении вредного воздействия и соответствующего сокращения санитарно-защитных зон производственных площадок, перепрофилировании предприятия, являющегося в настоящее время банкротом, ООО "Щекинский завод огнеупоров», ликвидации железнодорожного подъезда к промпредприятиям, проходящего в пределах жилой зоны, высвободятся дополнительные территории для жилищного строительства в центральной части города Щекино.

Ориентировочный объем жилого фонда муниципального образования на проектный срок при средней обеспеченности 25 м2/чел. составит 1662,5 тыс. м2.

Объемы жилищного фонда увеличатся преимущественно за счет реконструкции существующей усадебной и малоэтажной застройки.

Объёмы убыли и нового строительства жилья уточняются на стадии проектов планировки.

В соответствии с утвержденной городской чертой, определенной генпланами редакции 1962 и 1990 г. г., поселок Первомайский рассматривался в качестве городского планировочного района города Щекино и развитие основных частей города было направлено на объединение градостроительных составляющих, формирование единой инженерно-транспортной инфраструктуры.

В условиях роста городской агломерации процесс слияния неизбежен.

Проектом генерального плана предлагается вхождение в состав города поселка Ясенки, деревень Ясенки, Малые Озерки, Большие Озерки, а также деревень Старая Колпна и Грецовка, которые фактически являются улицами города и связаны единой сетью инженерных коммуникаций. На базе комплекса озер в южной части (д. М. Озерки и д. Б. Озерки) запроектировано развитие рекреационной зоны, строительство аквапарка, выделение участков под малоэтажную индивидуальную усадебную застройку.

- п.п. 3.3 изложить в новой редакции: «Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Объем потребления  тепловой энергии в муниципальном образовании город Щекино к 2015 г. по прогнозам увеличится на 15%  и составит 242,901 тыс. Гкал. Основной причиной роста является  строительство новых жилых домов и прочих зданий, а также улучшением жилищных условий. Положительный прирост объемов потребления тепловой энергии по бюджетным организациям и прочим потребителям связан исключительно с увеличением их числа в соответствии с планами строительства и ввода в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры города.

- Объем реализации воды потребителям муниципального образования Щекинский район  к 2015 г. увеличится на 5-7% и составит 5970 тыс. м3.Увеличение объема водопотребления прочими потребителями связано с вводом в эксплуатацию объектов нового строительства. К 2030 г. планируется снижение удельных показателей потребления воды по бюджетным организациям.

- Незначительное увеличение, несмотря на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства обусловлено повсеместной установкой приборов учета ресурсов, что стимулирует потребителя на снижение потребления.

В 2015 г. объем пропущенных сточных вод, принятых от потребителей города Щекино, составит 5653,5 тыс. м3 (+4% к уровню 2012 года). Не значительное увеличение объема водоотведения потребителями связано с увеличением потребления воды, которое обусловлено вводом в эксплуатацию объектов нового строительства и одновременным проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий и прочих объектов.

3. часть 4:

- в. п.п. 4.1. слова «по 2020 год.» исключить.

- п.п. 4.3 изложить в новой редакции: «Основным поставщиком тепловой энергии на территории г.Щекино является ОАО «Щекинское ЖКХ», которое владеет объектами теплоснабжения (котельные, тепловые сети) на основании права собственности.

В качестве предложений по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в схеме теплоснабжения г.Щекино на период с 2013 по 2028 год предполагаются следующие мероприятия:

1. Строительство блочных котельных

Для теплоснабжения жилых домов расположенных по адресам: ул. Энергетиков, 7а и ул. Декабристов 2а, подключенных от котельной №29, предлагаем построить блочную безоператорную котельную мощностью 0,6 Гкал/ч, чтобы снизить тепловые потери при транспортировке теплоносителя от источника до потребителя. Ориентировочные затраты на строительство котельной составят 20000 тыс. руб.

Предлагается прекратить теплоснабжение жилого фонда от котельных ЗАО «Щекинский завод Кислотоупор» и ОАО «Щекинский огнеупорный завод».

Для данных жилых домов предлагаем построить 2 блочные котельные, расположенные по адресам:

1.	ул. Советская, 18. Котельная мощностью 9,0 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на строительство котельной составят

60000 тыс. руб.;

2.	ул. Стадионная, 2а. Котельная мощностью 3,0 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на строительство котельной составят

20000 тыс. руб.

Финансовые потребности в реализацию предложений по схеме теплоснабжения города Щекино

Для реализации мероприятий, направленных на улучшение системы теплоснабжения города Щекино, суммарные финансовые потребности составят 535185,3 тыс. руб. (Таблица 4.3.1)

Таблица 4.3.1.

Финансовые потребности в реализацию рекомендуемых предложений

| № п/п | Предлагаемые мероприятия | Стоимость мероприятий, |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс.руб.(с НДС) |
| 1 | Строительство котельной (Советская 18) | 60000 |
| 2 | Строительство котельной (Стадионная 2а) | 20000 |
| 3 | Строительство котельной (Энергетиков 7а) | 8 770,34 |
| 4 | Реконструкция участков тепловых сетей | 445 193,58 |
| 5 | Реконструкция бойлерной №4 | 1 221,38 |
| Всего |  | 535185,3 |

Примечания:

1. Стоимость работ может корректироваться в ходе разработки проектно-сметной документации.

- п.п 4.4. изложить в новой редакции: «Ремонт и техническое обслуживание газораспределительных сетей г.Щекино осуществляет трест «Щекиномежрайгаз» ОАО «Тулаоблгаз» за счет тарифной составляющей.

В рамках реализации Долгосрочных муниципальных целевых программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования город Щёкинос 2014 по 2025 годы предусмотрены мероприятия указанные в таблице 4.4.1.

| № п/п | Наименованиемероприятия | Количество | Затраты, тыс. руб. |  |  |  | Источники финансирования тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджеты поселений МО |  |  |  |  |  | Средства предприятия ЖКХ |  |  |  | Прочие средства |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 | до 2025 | 2014 |  | 2015 | 2016 | до 2025 | 2014 | 2015 | 2016 | до 2025 |
| 1 | Проектирование и устройство измерительных комплексов газа с электронным корректором | 24 | 4720 | 170 |  |  |  |  | 1620 |  | 1200 |  |  | 230 |  |  |  |
| 2 | Прочие мероприятия |  | 23500 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  | 1500 |

- п.п 4.5. изложить в новой редакции: «В настоящее время, в связи с отсутствием большого спроса на технологическое присоединение и роста потребления до 2012 года, согласно разработанным схемам, перспективного развития электрических сетей 35/110 кВ, не встает вопрос о строительстве новых центров питания 35/110 кВ.

Развитие объектов электроснабжения, включенных в Программу, предполагается производить за счет средств застройщиков, осуществляющих подключение к системам электроснабжения.

Подключение объектов капитального строительства к системам электроснабжения города Щекино возможно при условии проведения работ по модернизации трансформаторных ПС расположенных на территории г.Щекино.

В рамках реализации инвестиционной программы ОАО «Щекинская городская электросеть» на период 2012-2016 годов утвержденной Постановлением администрации Тульской области от 29.07.2011г. №593 планируется выполнение мероприятий указанных в таблице 4.5.2.

Щекинские районные электрические сети филиал ОАО «Тулэнерго» на территории г.Щекино планируют выполнение мероприятий указанных в таблицах 4.5.3.Данные мероприятия включены в инвестиционную программу ОАО «МРСК Центра и Приволжья на 2012-2017г. (утвержденную Приказом Минэнерго РФ №252 от 11.05.2012г.).

Обобщенные сведения о финансировании (млн.руб.) объектов электроснабжения на территории г.Щекино представлены в таблице 4.5.1.

Таблица 4.5.1

| Отрасль финансирования/год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | до 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электроснабжение | 24,975 | 65,223 | 39,115 | 40 | 40 | 457,2 |

Таблица 4.5.2

|  | Наименование | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Полная стоимость строительства ** | Ввод мощностей |  |  |  |  |  |  | Объем финансирования**** |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План года 2014 | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 |  |  | Итого | План года 2014 | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План до года 2025 | Итого |
|  |  | С/П* | км/МВА | млн.рублей | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА |  |  | км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 17 | 20 | 21 | 22 |  |  | 23 | 25 |
| 1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Щекино-Ясенки" | С | 6,1 км/0,0 МВА | 57,0 | 0,0 км/0,0 МВА | 6,1 км/0,0 МВА | 0,0 км/0,0 МВА | 0,0 км/0,0 МВА |  |  | 6,1 км/0,0 МВА | 0,8 | 40,7 | 0,0 |  |  | 0,0 | 41,5 |
| 2 | ПИР Реконструкция ВЛ 110 кВ "Щекино-Ясенки" | П | 0,0 км/0,0 МВА | 0,0 | 0,0 км/0,0 МВА | 0,0 км/0,0 МВА | 0,0 км/0,0 МВА | 0,0 км/0,0 МВА |  |  | 0,0 км/0,0 МВА | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 8,3 |
| 3 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Щекино-Первомайская I и II" | С | 14,1 км/0,0 МВА | 110,5 | 0,0 км/0,0 МВА | 14,1 км/0,0 МВА | 0,0 км/0,0 МВА | 0,0 км/0,0 МВА |  |  | 14,1 км/0,0 МВА | 0,3 | 94,1 | 0,0 |  |  | 0,0 | 94,4 |
| 4 | ПИР Реконструкция ВЛ 110 кВ "Щекино-Первомайская I и II" | П | 0,0 км/0,0 МВА | 0,0 | 0,0 км/0,0 МВА | 0,0 км/0,0 МВА | 0,0 км/0,0 МВА | 0,0 км/0,0 МВА |  |  | 0,0 км/0,0 МВА | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 6,2 |
| 5 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Щекино-Первомайская I и II" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,3 |
| 6 | ПИР Реконструкция ВЛ 110 кВ "Щекино-Первомайская I и II" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,6 |
| 7 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Щекино-Ясенки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,8 |
| 8 | ПИР Реконструкция ВЛ 110 кВ "Щекино-Ясенки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 1,3 |
| 9 | Реконструкция ВЛ 110 "Отпайка Ясенки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,2 |
| 10 | ПИР Реконструкция ВЛ 110 кВ "Отпайка Ясенки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 | 134,8 |  |  |  |  | 153,9 |
|  | Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 177,2 |  |

| NN | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала сроительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства <**> | Остаточная стоимость строительства <***> | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | План 2012 года | План 2013 года | План 2014 года | План 2015 года | План 2016 года | Итого | План 2012 года | План 2013 года | План 2014 года | План 2015 года | План 2016 года | Итого |
|  |  | С/П <*> | МВт/Гкал.ч/км/МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал.ч/км/МВА | МВт/Гкал.ч/км/МВА | МВт/Гкал.ч/км/МВА | МВт/Гкал.ч/км/МВА | МВт/Гкал.ч/км/МВА | МВт/Гкал.ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей |
|  | ВСЕГО |  | 5,21 МВА/19,198 км |  |  | 97,522 | 97,522 |  | 0,63 МВА/7,000 км | 1,26 МВА/2,130 км | 1,26 МВА/2,128 км | 0,8 МВА/2,740 км | 1,26 МВА/5,200 км | 5,21 МВА/19,198 км | 19,769 | 22,406 | 24,372 | 26,186 | 27,576 | 120,308 |

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на администрацию МО Щекинский район (Федосов О.А.) и постоянную комиссию Собрания депутатов МО г. Щекино Щекинского района по собственности и развитию инфраструктуры.

3. Настоящее решение обнародовать путем размещения на официальном Портале муниципального образования Щекинский район в сети «Интернет» и на информационном стенде Собрания депутатов МО г. Щекино Щекинского района по адресу: г. Щекино , ул. Шахтерская, 11.

4.  Решение вступает в силу со дня официального обнародования.

Глава муниципального образования

город Щекино Щекинского района			        Ю.В. Савушкин