****

**Тульская область**

**Муниципальное образование**

**ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 23 ноября 2015г.№11 - 1718

**О внесении изменений в постановление администрации Щекинского района от 9.11.2015 № 11-1629**

**«О проведении открытого конкурса по отбору**

**управляющей организации для управления**

**многоквартирными домами и утверждении**

**конкурсной документации»**

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», Решением Собрания депутатов муниципального образования город Щекино Щекинского района от 30.01.2007 № 21-126 «Об утверждении положения «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района», на основании Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Щекинского района от 9.11.2015 № 11-1629 «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами и утверждении конкурсной документации» (далее по тексту - Постановление) следующие изменения:

1.1. Из конкурсного лота в приложении 1 к Постановлению исключить многоквартирный дом № 14 по ул. Юбилейная, г.Щекино.

1.2. В пункте 3 приложения 2 к Постановлению исключить характеристики объекта конкурса – дома № 14 по ул. Юбилейная, г.Щекино.

1.3. Абзац 1 пункта 12 приложения 2 к Постановлению изложить в следующей редакции: «Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет для лота №1 - 38 569,10 рублей, для лота №2 - 45 877,26 рублей».

1.4. Исключить из приложения 1 к конкурсной документации Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса и расположенном по адресу: г. Щекино, ул.Юбилейная, д.14.

1.5. В пункте 12 Содержания конкурсной документации приложения 3 к Постановлению размер обеспечения исполнения обязательств для лота №1 изменить на 1 155 462рубля.

1.6. Утвердить в новой редакции расчет стоимости обязательных и дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах по адресам: г. Щекино, ул. Юбилейная, д.4,5,6,7,10,11,16,19, ул.Емельянова, д.16,18,24,26 (приложение).

2. Постановление с приложением опубликовать в средстве массовой информации – бюллетене «Щекинский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Российской Федерации по адресу [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru).

3. Определить лицом, ответственным за принятие решения о внесении изменений в постановление администрации Щекинского района от 9.11.2015 №11-1629 «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами и утверждении конкурсной документации», заместителя главы администрации Щекинского района по развитию инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунальному хозяйству Рыжкова А.П.

4. Определить председателя комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района Субботина Д.А. в качестве лица, ответственного за организацию размещения изменений в постановление администрации Щекинского района от 9.11.2015 № 11-1629 «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами и утверждении конкурсной документации» на официальном сайте Российской Федерации по адресу [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Щекинского района по развитию инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунальному хозяйству Рыжкова А.П.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**Щекинский район О.А.Федосов**

Согласовано:

А.Ю.Панфилов

Исп. Субботин Д.А.

тел. 5-37-04

О внесении изменений в постановление администрации Щекинского района от 9.11.2015 № 11-1629 «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами и утверждении конкурсной документации»

Приложение

 к постановлению администрации

муниципального образования

Щекинский район

от 23 ноября 2015г. № 11 - 1718

**Приложение 2**

к конкурсной документации по проведению открытого

конкурса по отбору управляющей организации

для управления многоквартирными домами

 Утверждаю

Глава администрации

Щекинского района

О.А.Федосов

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23 |  | ноября\_\_ |  | 2015 | г. |

(дата утверждения)

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту**

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресам:

г.Щекино, ул. Юбилейная , д. 4,5,6,7,10,11,16,19, ул.Емельянова, д.16,18,24,26

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ (услуг) | Периодичность | Годовая плата, рублей | Стоимость на 1 м2 общей площади, рублей в месяц |
| **I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и не несущих конструкций многоквартирных домов в соответствии с постановлением Правительства РФ №290 от 03.04.2013, т.ч.:** | **1 299 169,52** | **2,24** |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов | 162 396,19 | 0,28 |
|  | *проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;**проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:**признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;**коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;**при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;**проверка гидроизоляции и водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.* | *осмотры* *не реже 2 раз в год;* *устранение нарушений - по мере необходимости* |
| 2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов | 162 396,19 | 0,28 |
|  | *выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводов;**выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;**выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен;**в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.* | *осмотры* *не реже 2 раз в год;* *устранение нарушений - по мере необходимости* |
| 3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов | 162 396,19 | 0,28 |
|  | *выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;**выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;**выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний, отслоения защитного слоя, коррозии; выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки;**проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);**при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.* | *осмотры* *не реже 2 раз в год;* *устранение нарушений - по мере необходимости* |
| 4. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш многоквартирных домов | 162 396,19 | 0,28 |
|  | *проверка кровли на отсутствие протечек;**проверка оборудования, расположенного на крыше;**выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;**проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке либо осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;**проверка и при необходимости очистка кровли от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;**проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;**проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;**проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;**при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.* | *осмотры* *не реже 2 раз в год;* *устранение нарушений - по мере необходимости* |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов | 162 396,19 | 0,28 |
|  | *выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;**выявление наличия и параметров трещин, коррозии, нарушений крепления, связи, прогибов и т.д.;**при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;**проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам либо**проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами.* | *осмотры* *не реже 2 раз в год;* *устранение нарушений - по мере необходимости* |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов | 162 396,19 | 0,28 |
|  | *выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;**выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;**контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;**контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);**при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.* | *осмотры* *не реже 2 раз в год;* *устранение нарушений - по мере необходимости* |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 162 396,19 | 0,28 |
|  | *проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;**при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.* | *осмотры* *не реже 2 раз в год;* *устранение нарушений - по мере необходимости*  |
| 8. | Прочие работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций в соответствии с постановлением Правительства РФ №290 от 03.04.2013 | 162 396,19 | 0,28 |
|  | *проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений;* *в зданиях с подвалами: проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;**проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей;**проверка состояния основания, поверхностного слоя, вентиляции полов; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;**прочие работы, необходимые для надлежащего содержания прочих несущих и ненесущих конструкций согласно постановлению Правительства РФ №290 от 03.04.2013* | *осмотры* *не реже 2 раз в год;* *устранение нарушений - по мере необходимости*  |
| **II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с постановлением Правительства РФ №290 от 03.04.2013, т.ч.:** | **1 844 356,76** | **3,18** |
| 9. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления и водоотведения в многоквартирном доме | 1 148 373,07 | 1,98 |
|  | *проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования);**постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;**контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);**восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;**контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;**контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем;**переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;**очистка и промывка водонапорных баков и т.д.* | *не реже 2 раз в год;**устранение нарушений - по мере необходимости* |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения в многоквартирных домах | 487 188,58 | 0,84 |
|  | *испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;**проведение пробных пусконаладочных работ;**удаление воздуха из системы отопления;**промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений* | *не реже 2 раз в год;**устранение нарушений - по мере необходимости* |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме | 168 196,06 | 0,29 |
|  | *Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки. Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования и т.д.* | *не реже 2 раз в год;**устранение нарушений - по мере необходимости* |
| 12. | Прочие работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения общего имущества в соответствии с постановлением Правительства РФ №290 от 03.04.2013 | 40 599,05 | 0,07 |
|  | *Прочие работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения общего имущества (в том числе систем вентиляции, дымоудаления, внутридомового газового оборудования): контроль, техническое обслуживание, проверка состояния систем, устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ* | *не реже 2 раз в год;**устранение нарушений - по мере необходимости* |
| **III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии с постановлением Правительства РФ №290 от 03.04.2013, т.ч.:** | **6 113 056,67** | **10,54** |
| 13. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: | 742 382,60 | 1,28 |
|  | *Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей* | *1 раз в неделю* |
|  | *Прочие работы по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в том числе проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; мытье окон; очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков) и т.д.* | *по мере необходимости; не реже 2 раз в год* |
| 14. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее — придомовая территория), в холодный период года, в том числе: | 782 981,64 | 1,35 |
|  | *Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см* | *через 3 часа во время снегопада* |
|  | *Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)* | *1раз в 2 суток при отсутствии снегопада* |
|  | *Уборка контейнерных площадок, уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд* | *1 раз в сутки* |
|  | *Прочие работы по содержанию земельного участка в холодное время года, в том числе очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда, очистка придомовой территории от наледи и льда, посыпка песком придомовой территории* | *По мере необходимости; в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170)* |
| 15. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года, в том числе: | 672 784,23 | 1,16 |
|  | *Подметание и уборка придомовой территории, уборка газонов* | *1 раз в 2 суток* |
|  | *Уборка контейнерных площадок, уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд* | *1 раз в сутки* |
|  | *Прочие работы по содержанию придомовой территории в теплый период года, в том числе выкашивание газонов, прочистка ливневой канализации и т.д.* | *В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170); не реже 2 раз в год* |
| 16. | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе: | 2 290 946,28 | 3,95 |
|  | *Вывоз твердых бытовых отходов* | *1 раз в сутки* |
|  | *Организация мест накопления бытовых отходов, их ремонт и благоустройство, ремонт и своевременная замена контейнеров для сбора ТБО, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.* | *Постоянно* |
| 17. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 5 799,86 | 0,01 |
|  | *Осмотр и обеспечение соответствия внутридомового общего имущества (лестничных клеток, лестниц, коридоров и т.д.) требованиям пожарной безопасности* | *В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о пожарной безопасности* |
| 18. | Обеспечение устранение аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | 678 584,09 | 1,17 |
|  | *Аварийное обслуживание*  | *Постоянно* |
| 19. | Прочие работы по содержанию общего имущества, в т.ч.: | 939 577,97 | 1,62 |
|  | *Работы по ведению, обновлению, хранению технической документации, начислению и сбору платы, взысканию задолженности, договорная работа, информирование, раскрытие информации в соответствии с законодательством РФ* |
|  | **ВСЕГО** | **9 256 582,95** | **15,96** |

Заместитель главы администрации

Щекинского района

по развитию инженерной инфраструктуры

и жилищно-коммунальному хозяйству А.П. Рыжков

 Утверждаю

Глава администрации

Щекинского района

О.А.Федосов

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ | 23 | ” | ноября |  | 2015 | г. |

(дата утверждения)

**ПЕРЕЧЕНЬ дополнительных работ и услуг:**

**Лот №1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес** | **Установка детских площадок (стоимость, руб.)** | **Установка скамеек возле подъездов и на придомовой территории (стоимость, руб.)** | **Установка ограждений на газонах и цветниках придомовой территории (стоимость, руб.)** | **Кронирование, спиливание деревьев** | **Установка почтовых ящиков (стоимость, руб.)** | **Установка уличных стендов (стоимость, руб.)** | **Установка аншлагов (стоимость, руб.)** |
| **улица** | **дом** | **корпус** |   |   |  |   |   |   |   |
| 1 | Юбилейная | 4 |   | 137 764 | 138 331 | 180 051 | 48 520 | 25 051 | 23 668 | 2 148 |
| 2 | Юбилейная | 5 |   | 137 764 | 138 331 | 180 051 | 48 520 | 25 051 | 23 668 | 2 148 |
| 3 | Юбилейная | 6 |   | 137 764 | 138 331 | 180 051 | 48 520 | 25 051 | 23 668 | 2 148 |
| 4 | Юбилейная | 7 |   | 137 764 | 138 331 | 180 051 | 48 520 | 25 051 | 23 668 | 2 148 |
| 5 | Юбилейная | 10 |   | 137 764 | 138 331 | 180 051 | 48 520 | 25 051 | 23 668 | 2 148 |
| 6 | Юбилейная | 11 |   | 137 764 | 138 331 | 180 051 | 48 520 | 25 051 | 23 668 | 2 148 |
| 7 | Юбилейная | 16 |   | 137 764 | 138 331 | 180 051 | 48 520 | 25 051 | 23 668 | 2 148 |
| 8 | Юбилейная | 19 |   | 137 764 | 138 331 | 180 051 | 48 520 | 25 051 | 23 668 | 2 148 |
| 9 | Емельянова | 16 |   | 137 764 | 138 331 | 180 051 | 48 520 | 25 051 | 23 668 | 2 148 |
| 10 | Емельянова | 18 |   | 137 764 | 138 331 | 180 051 | 48 520 | 25 051 | 23 668 | 2 148 |
| 11 | Емельянова | 24 |   | 137 764 | 138 331 | 180 051 | 48 520 | 25 051 | 23 668 | 2 148 |
| 12 | Емельянова | 26 |   | 137 764 | 138 331 | 180 051 | 48 520 | 25 051 | 23 668 | 2 148 |
|  | **Итого** |  |  | **1 653 168** | **1 659 972** | **2 160 612** | **582 240** | **300 612** | **284 016** | **25 776** |

Заместитель главы администрации

Щекинского района

по развитию инженерной инфраструктуры

и жилищно-коммунальному хозяйству А.П. Рыжков