Приложение 1

к конкурсной документации по проведению открытого

конкурса по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом

Утверждаю

Глава администрации

Щекинского района

_____________Н.Н. Свиридов

301240, Тульская область,

г. Щёкино, пл. Ленина, д.1

тел. 5-26-72, факс 5-24-65

«30» октября  2013 г.

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Щёкино , ул. Пионерская, дом № 48

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки:  жилой дом

4. Год постройки:  2013 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: 0%

6. Степень фактического износа:  0%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей:  3

10. Наличие подвала: есть (техподполье)

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды:  нет_

13. Наличие мезонина:  нет

14. Количество квартир:  27

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:  нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания: нет

18. Строительный объём:  5335,0 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 1444,2 кв.м.

б) жилых помещений  (общая площадь квартир):  1219,2 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):  нет

:г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):  225,0 кв.м.

20. Количество лестниц:  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ______ кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества дома: 6882,2 м.кв

25. Кадастровый номер земельного участка: 71:32:020103:457

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Железобетонный ленточный | Хорошее |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Хорошее |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | Хорошее |
| 4. | Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные | Сборные железобетонные многопустотные плиты | Хорошее |
| 5. | Крыша | Профлист | Хорошее |
| 6. | Полы | Цементно-бетонные | Хорошее |
| 7. | Проёмы окна двери | ПВХ профиль Филенчатые, входные-металлические | Хорошее Хорошее |
| 8. | Отделка внутренняя наружная | Штукатурка | Хорошее Хорошее |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция | Есть Есть Естественная | Хорошее Хорошее Хорошее |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление: -от внешних котельных -от домовой котельной | Скрытая проводка Центральное Центральное Сетевое Центральное | Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |
| 11. | Крыльца | Бетонные | Хорошее |

Председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения,

строительства и дорожно-транспортному хозяйству

администрации Щёкинского района                                                А.П. Рыжков

Утверждаю

Глава администрации

Щекинского района

_____________Н.Н. Свиридов

301240, Тульская область,

г. Щёкино, пл. Ленина, д.1

тел. 5-26-72, факс 5-24-65

«30»  октября 2013 г.

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Щёкино , ул. Ясенковский проезд, дом № 15

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки:  жилой дом

4. Год постройки:  2009 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: 0%

6. Степень фактического износа:  0%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей:  9

10. Наличие подвала:  нет

11. Наличие цокольного этажа:  есть

12. Наличие мансарды:  нет

13. Наличие мезонина:  нет

14. Количество квартир:  63

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:  1

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания: нет

18. Строительный объём:  16893,0 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:  5080,2 кв.м.

б) жилых помещений  (общая площадь квартир):  3530,5 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 443,6 м.кв.

:г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):  613,6 кв.м.

20. Количество лестниц:  1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):  443,6 кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества дома: 14044,0 м.кв

25. Кадастровый номер земельного участка: 71:32:010301:0024

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Железобетонный ленточный | Хорошее |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Хорошее |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | Хорошее |
| 4. | Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные | Сборные железобетонные многопустотные плиты | Хорошее |
| 5. | Крыша | Мягкая кровля | Хорошее |
| 6. | Полы | Цементно-бетонные | Хорошее |
| 7. | Проёмы окна двери | ПВХ профиль Филенчатые | Хорошее |
| 8. | Отделка внутренняя наружная | Штукатурка | Хорошее |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция | Есть Естественная | Хорошее Хорошее |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление: -от внешних котельных -от домовой котельной | Скрытая проводка Центральное Центральное Отсутствует Центральное | Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |
| 11. | Крыльца | Бетонные | Хорошее |

Председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения,

строительства и дорожно-транспортному хозяйству

администрации Щёкинского района                                                А.П. Рыжков

Утверждаю

Глава администрации

Щекинского района

_____________Н.Н. Свиридов

301240, Тульская область,

г. Щёкино, пл. Ленина, д.1

тел. 5-26-72, факс 5-24-65

«30»  октября 2013 г.

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  г. Щёкино , ул. Заводская, дом № 2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки:  жилой дом

4. Год постройки:  1932 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: 62%

6. Степень фактического износа:  62%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей:  3

10. Наличие подвала:  нет

11. Наличие цокольного этажа:  нет

12. Наличие мансарды:  нет

13. Наличие мезонина:  нет

14. Количество квартир:  32

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 1

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания: нет

18. Строительный объём:  6408,0 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками:  1531,2 кв.м.

б) жилых помещений  (общая площадь квартир):  952,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):  292,5 м.кв.

:г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):  286,3 кв.м.

20. Количество лестниц:  3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров _____ кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):   кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества дома:

25. Кадастровый номер земельного участка.

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка) | Техническое состояние элементов общего имущества МКД |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бутовый ленточный | Трещины в цоколе |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Искривление стен |
| 3. | Перегородки | Тесовые | Перекосы, выпирание досок |
| 4. | Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные | Деревянные отепленные | Трещины, протечки, осыпание штукатурки |
| 5. | Крыша | Шиферная | Ослабление крепления листов, протечки, отколы |
| 6. | Полы | Дощатые | Щели и провесы досок |
| 7. | Проёмы окна двери | Деревянные Филенчатые | Переплеты рассохлись |
| 8. | Отделка внутренняя наружная | Штукатурка, окраска | Отпадение штукатурки |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция | Есть Естественная |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление: -от внешних котельных -от домовой котельной | Скрытая проводка Центральное Центральное Сетевое Центральное | Мелкие повреждения Коррозия трубопровода Коррозия трубопровода Коррозия трубопровода |
| 11. | Крыльца | Бетонные |  |

Председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения,

строительства и дорожно-транспортному хозяйству

администрации Щёкинского района                                                 А.П. Рыжков