| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование р.п. Первомайский Щекинского района |  |
| Администрация |  |
| Постановление |  |
| от «10» сентября 2025 года | № 214 |

Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района

В целях обеспечения стабильной работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2025 - 2026 годов, в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской федерации от 13 ноября 2024 года №2234,  на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава муниципального образования рабочий поселок Первомайский, администрация МО р.п. Первомайский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Первомайские вести» и разместить официальном сайте администрации МО р.п. Первомайский Щекинского района.

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

МО р.п. Первомайский

Щекинского района                                                              И.И. Шепелёва

Приложение

к постановлению администрации

МО р.п. Первомайский

от «10» сентября 2025 № 214

Программа

по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2025-2025 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии муниципального образования рабочий поселок Первомайский

- Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

- Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

- Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годов согласно таблице № 1 (Приложение 1 к Программе).

- Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годов (Приложение №2 к Программе).

- При проверке готовности к отопительному периоду 2025-202 годов Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

- В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

- Результаты проверки потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций (Приложение №3 к Программе).

- Акты проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

- В акте проверки готовности к отопительному периоду 2025-2025 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

-  объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

- При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков устранения.

- Паспорт готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее - Паспорт готовности) составляется (Приложение №4 к Программе) и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

- Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 15 сентября 2025 года.

- В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности объектов к отопительному сезону Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов.

- Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранить указанные в Перечне к акту замечания по выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение 1

к Программе по проведению

проверки готовности к

отопительному периоду 2024-2025

годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

МО р.п. Первомайский

Таблица № 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

2025 - 2026 годов

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Кол-во объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | 1 | с 01.09.2025г. по 01.10.2025г. | Согласно ФЗ от 27.07.2010 №190 –ФЗ«Отеплоснабжении»,Приказ Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 №2234 |
| 2 | Учреждения социальной сферы | 15 | с 01.08.2025г. по 01.09.2025г. | -------------------------- |
| 3 | Жилищный фонд | 185 | с 01.08.2025г. по 01.09.2025г. | -------------------------- |
| 4 | Управляющие компании | 5 | с 01.08.2025г. по 01.09.2025г. | -------------------------- |

Приложение №2

к программе по проведению

проверки готовности к

отопительному периоду 2025-2026

годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

МО р.п. Первомайский

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годов

| №№ п/п | Объекты, подлежащие проверке |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Учреждения социальной сферы, в том числе: |
| 1.2 | объекты комитета по образованию |
| 1.2.1 | МБОУ Средняя школа №16 - Центр образования р.п. Первомайский СП Детский сад №18 |
| 1.2.3 | МБОУ Средняя школа №16 - Центр образования р.п. Первомайский СП Детский сад №19 |
| 1.2.4 | МБОУ Средняя школа №16 - Центр образования р.п. Первомайский СП Детский сад №20 |
| 1.2.5 | МБОУ Средняя школа №16 - Центр образования р.п. Первомайский СП Детский сад №21 |
| 1.2.6 | МБОУ Средняя школа №16 - Центр образования р.п. Первомайский СП Средняя школа № 15 |
| 1.2.7 | МБОУ Средняя школа №16 - Центр образования р.п. Первомайский СП Средняя школа № 16 |
| 1.2.8 | МАУДО «Первомайская детская школа искусств» |
| 1.2.9 | МБУ ДО «Центр детского творчества» |
| 2 | Филиал №3 ГУЗ «Щекинская районная больница» |
| 2.1 | ГУЗ Тульский областной наркологический диспансер №1 Щекинский филиал. |
| 3 | ГОУ ТО «Первомайская кадетская школа» |
| 4 | Федеральное государственное бюджетное профессиональное учреждение «Щекинское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» |
| 5 | Дом спорта «Юбилейный» |
| 6 | МАУК «ППБ» |
| 7 | Санаторий «Синтетик» корпус 1,2 |
| 8 | Теплоснабжающие, теплосетевые организации, в том числе: |
| 7.1. | АО «ЩЖКХ» |
| 9 | Потребители тепловой энергии, в том числе: |
| 9.1 | Управляющая компания ООО УК «СТАРАТЕЛЬ» |
| 9.2 | Управляющая компания ООО УК «УК РЕМЖИЛСТРОЙ» |
| 9.3 | Управляющая компания ООО УК «ЭВЕРЕСТ» |
| 9.4 | Управляющая компания ООО «ЩУК» |
| 9.5 | Управляющая компания ООО «УК КРЕПОСТЬ» |

Приложение 3

к программе по проведению

проверки готовности к

отопительному периоду 2025-2026

годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

МО р.п. Первомайский

АКТ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

____/____ гг.

|  |  | "__" __________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |

| Комиссия, образованная |  | , |
| --- | --- | --- |
|  | (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) |  |

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от "__" ______ 20__ г., утвержденной

|  | , |
| --- | --- |
| (Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду) |  |

с "__" ______ 20__ г. по "__" ______ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |
| NN |  | . |

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| NN |  |

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |

| Приложение: | 1. | Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду |  |  |  | на __ л. в 1 экз. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (объект оценки обеспечения готовности) |  |  |
| Председатель комиссии: |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись, расшифровка подписи) |  |

| Заместитель председателя комиссии: |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |

| Члены комиссии: |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| "__" ___________ 20__ г. |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду) |

Приложение 4

к программе по проведению

проверки готовности к

отопительному периоду 2025-2026

годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

МО р.п. Первомайский

ПАСПОРТ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

____/____ гг.

| Выдан |  |
| --- | --- |
|  | (полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду) |

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |
| NN |  | . |

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от __________ N _________.

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)